## Sheet1
2025年7月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月26日00：00-1：00 | mg/L | 26.48 | 80 | 0.804 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.147 | 15 | 25 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 46.91 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月26日1：00-2：00 | mg/L | 32.7 | 80 | 0.85 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.01 | 集中排放
|  | 7月26日2：00-3：00 | mg/L | 28.84 | 80 | 0.739 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.099 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.08 | 集中排放
|  | 7月26日3：00-4：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 0.67 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.061 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.16 | 集中排放
|  | 7月26日4：00-5：00 | mg/L | 22.94 | 80 | 0.584 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.05 | 集中排放
|  | 7月26日5：00-6：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 0.53 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.9 | 集中排放
|  | 7月26日6：00-7：00 | mg/L | 22.57 | 80 | 0.697 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 0.969 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.01 | 集中排放
|  | 7月26日7：00-8：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.8 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.65 | 集中排放
|  | 7月26日8：00-9：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.8 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日9：00-10：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.8 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日10：00-11：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.8 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日11：00-12：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.8 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日12：00-13：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.799 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日13：00-14：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.8 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日14：00-15：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.8 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日15：00-16：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.8 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日16：00-17：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.8 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日17：00-18：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.8 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日18：00-19：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.8 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日19：00-20：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.8 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日20：00-21：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.798 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日21：00-22：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.799 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日22：00-23：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.797 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日23：00-24：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.796 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放