## Sheet1
2025年7月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月30日00：00-1：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.657 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.095 | 15 | 27 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 78.89 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月30日1：00-2：00 | mg/L | 23.4 | 80 | 0.58 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.72 | 集中排放
|  | 7月30日2：00-3：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.55 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.3 | 集中排放
|  | 7月30日3：00-4：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.53 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.224 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.31 | 集中排放
|  | 7月30日4：00-5：00 | mg/L | 15.66 | 80 | 0.666 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.222 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.89 | 集中排放
|  | 7月30日5：00-6：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.76 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.217 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.74 | 集中排放
|  | 7月30日6：00-7：00 | mg/L | 17.03 | 80 | 0.772 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.65 | 集中排放
|  | 7月30日7：00-8：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.78 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.89 | 集中排放
|  | 7月30日8：00-9：00 | mg/L | 14.61 | 80 | 0.821 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.145 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.39 | 集中排放
|  | 7月30日9：00-10：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.85 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.101 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.86 | 集中排放
|  | 7月30日10：00-11：00 | mg/L | 17.35 | 80 | 0.821 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.092 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.49 | 集中排放
|  | 7月30日11：00-12：00 | mg/L | 20.2 | 80 | 0.8 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.076 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.98 | 集中排放
|  | 7月30日12：00-13：00 | mg/L | 23.5 | 80 | 0.753 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.046 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.63 | 集中排放
|  | 7月30日13：00-14：00 | mg/L | 27.7 | 80 | 0.72 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.99 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.08 | 集中排放
|  | 7月30日14：00-15：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 0.732 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.008 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.2 | 集中排放
|  | 7月30日15：00-16：00 | mg/L | 29.3 | 80 | 0.74 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.043 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.44 | 集中排放
|  | 7月30日16：00-17：00 | mg/L | 27.96 | 80 | 0.617 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.004 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.03 | 集中排放
|  | 7月30日17：00-18：00 | mg/L | 26.3 | 80 | 0.53 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 0.932 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 10.33 | 集中排放
|  | 7月30日18：00-19：00 | mg/L | 19.93 | 80 | 0.7 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 0.93 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.39 | 集中排放
|  | 7月30日19：00-20：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.82 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 0.927 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 16.83 | 集中排放
|  | 7月30日20：00-21：00 | mg/L | 15.41 | 80 | 0.645 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.085 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.22 | 集中排放
|  | 7月30日21：00-22：00 | mg/L | 19.5 | 80 | 0.52 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.383 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.61 | 集中排放
|  | 7月30日22：00-23：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.625 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.371 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.85 | 集中排放
|  | 7月30日23：00-24：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.7 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.348 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.16 | 集中排放