## Sheet1
2025年7月31日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月31日00：00-1：00 | mg/L | 13.95 | 80 | 0.653 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.327 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 41.04 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月31日1：00-2：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.62 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.286 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.96 | 集中排放
|  | 7月31日2：00-3：00 | mg/L | 14.18 | 80 | 0.742 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.256 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.05 | 集中排放
|  | 7月31日3：00-4：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.83 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.201 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.98 | 集中排放
|  | 7月31日4：00-5：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.748 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.171 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.12 | 集中排放
|  | 7月31日5：00-6：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.69 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.116 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.95 | 集中排放
|  | 7月31日6：00-7：00 | mg/L | 16.14 | 80 | 0.632 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.092 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.77 | 集中排放
|  | 7月31日7：00-8：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.59 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.046 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.92 | 集中排放
|  | 7月31日8：00-9：00 | mg/L | 13.36 | 80 | 0.578 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.38 | 集中排放
|  | 7月31日9：00-10：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.57 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.011 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.03 | 集中排放
|  | 7月31日10：00-11：00 | mg/L | 13.07 | 80 | 0.576 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 0.992 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.81 | 集中排放
|  | 7月31日11：00-12：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.58 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 0.957 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.36 | 集中排放
|  | 7月31日12：00-13：00 | mg/L | 12.92 | 80 | 0.632 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 0.997 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.1 | 集中排放
|  | 7月31日13：00-14：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.67 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.51 | 集中排放
|  | 7月31日14：00-15：00 | mg/L | 13.73 | 80 | 0.693 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.027 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.56 | 集中排放
|  | 7月31日15：00-16：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.71 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 0.922 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 16.32 | 集中排放
|  | 7月31日16：00-17：00 | mg/L | 12.86 | 80 | 0.629 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 0.951 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18.79 | 集中排放
|  | 7月31日17：00-18：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.57 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.008 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 7.7 | 集中排放
|  | 7月31日18：00-19：00 | mg/L | 13.03 | 80 | 0.733 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 0.98 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.19 | 集中排放
|  | 7月31日19：00-20：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.85 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 0.92 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.43 | 集中排放
|  | 7月31日20：00-21：00 | mg/L | 10.91 | 80 | 0.844 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.042 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.67 | 集中排放
|  | 7月31日21：00-22：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.84 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.368 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.29 | 集中排放
|  | 7月31日22：00-23：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.823 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.285 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.69 | 集中排放
|  | 7月31日23：00-24：00 | mg/L | 22.1 | 80 | 0.81 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.113 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 16.37 | 集中排放