## Sheet1
2025年8月1日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月1日00：00-1：00 | mg/L | 17.49 | 80 | 0.746 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.188 | 15 | 25 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 34.85 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月1日1：00-2：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.7 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.354 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.47 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月1日2：00-3：00 | mg/L | 11.37 | 80 | 0.752 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.312 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.6 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月1日3：00-4：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.79 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.41 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月1日4：00-5：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.79 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.28 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月1日5：00-6：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.79 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.26 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月1日6：00-7：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.79 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.45 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月1日7：00-8：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.79 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.59 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月1日8：00-9：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.79 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.65 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月1日9：00-10：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.79 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 12.6 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月1日10：00-11：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.79 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.218 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.63 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月1日11：00-12：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.79 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.55 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月1日12：00-13：00 | mg/L | 13.55 | 80 | 0.802 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.016 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.41 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月1日13：00-14：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.809 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 0.905 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.94 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月1日14：00-15：00 | mg/L | 19.43 | 80 | 0.735 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.021 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.36 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月1日15：00-16：00 | mg/L | 22.9 | 80 | 0.68 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.274 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.23 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月1日16：00-17：00 | mg/L | 18.57 | 80 | 0.68 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.03 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月1日17：00-18：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.68 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.91 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月1日18：00-19：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.787 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.057 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.9 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月1日19：00-20：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.87 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月1日20：00-21：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.87 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月1日21：00-22：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.87 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月1日22：00-23：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.87 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月1日23：00-24：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.87 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。