## Sheet1
2025年8月5日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月5日00：00-1：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.87 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.303 | 15 | 27 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月5日1：00-2：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.87 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月5日2：00-3：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.87 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月5日3：00-4：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.87 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月5日4：00-5：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.87 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月5日5：00-6：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.87 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月5日6：00-7：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.87 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月5日7：00-8：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.87 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月5日8：00-9：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.869 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月5日9：00-10：00 | mg/L | 44.23 | 80 | 6.563 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.462 | 0.5 | 1.205 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月5日10：00-11：00 | mg/L | 79.52 | 80 | 8.032 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.462 | 0.5 | 1.031 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.27 | 集中排放
|  | 8月5日11：00-12：00 | mg/L | 3.9 | 80 | 0.633 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.015 | 0.5 | 1.031 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.79 | 集中排放
|  | 8月5日12：00-13：00 | mg/L | 71.66 | 80 | 0.675 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.018 | 0.5 | 13.48 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.91 | 集中排放
|  | 8月5日13：00-14：00 | mg/L | 12.73 | 80 | 0.655 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.027 | 0.5 | 6.518 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.82 | 集中排放
|  | 8月5日14：00-15：00 | mg/L | 15.73 | 80 | 1.051 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 4.964 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.21 | 集中排放
|  | 8月5日15：00-16：00 | mg/L | 25.56 | 80 | 1.364 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 5.252 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.36 | 集中排放
|  | 8月5日16：00-17：00 | mg/L | 23.28 | 80 | 0.548 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.173 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.81 | 集中排放
|  | 8月5日17：00-18：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.51 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.147 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.22 | 集中排放
|  | 8月5日18：00-19：00 | mg/L | 18.65 | 80 | 0.521 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.017 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.92 | 集中排放
|  | 8月5日19：00-20：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.387 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.72 | 集中排放
|  | 8月5日20：00-21：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.529 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月5日21：00-22：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.529 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.276 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月5日22：00-23：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.529 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.338 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月5日23：00-24：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.451 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。