## Sheet1
2025年8月6日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月6日00：00-1：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.528 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.376 | 15 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月6日1：00-2：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.529 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.223 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月6日2：00-3：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.219 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月6日3：00-4：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月6日4：00-5：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.169 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月6日5：00-6：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.077 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月6日6：00-7：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.083 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月6日7：00-8：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.095 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月6日8：00-9：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.212 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月6日9：00-10：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.479 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月6日10：00-11：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.468 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月6日11：00-12：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.444 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月6日12：00-13：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.382 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月6日13：00-14：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.244 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月6日14：00-15：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月6日15：00-16：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.264 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月6日16：00-17：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.53 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.236 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月6日17：00-18：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.53 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.171 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月6日18：00-19：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.53 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.128 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月6日19：00-20：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.53 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.041 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月6日20：00-21：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.53 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.143 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月6日21：00-22：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.53 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.347 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月6日22：00-23：00 | mg/L | 26.16 | 80 | 0.594 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.39 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月6日23：00-24：00 | mg/L | 28 | 80 | 0.65 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.491 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。