## Sheet1
2025年8月7日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月7日00：00-1：00 | mg/L | 28.66 | 80 | 0.724 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.43 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 53.51 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月7日1：00-2：00 | mg/L | 29.5 | 80 | 0.79 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.291 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.12 | 集中排放
|  | 8月7日2：00-3：00 | mg/L | 28.27 | 80 | 0.727 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.15 | 集中排放
|  | 8月7日3：00-4：00 | mg/L | 26.8 | 80 | 0.67 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.214 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.64 | 集中排放
|  | 8月7日4：00-5：00 | mg/L | 26.45 | 80 | 0.739 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.29 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.06 | 集中排放
|  | 8月7日5：00-6：00 | mg/L | 26 | 80 | 0.8 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.455 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.58 | 集中排放
|  | 8月7日6：00-7：00 | mg/L | 27.07 | 80 | 0.663 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.335 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.54 | 集中排放
|  | 8月7日7：00-8：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 0.54 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.088 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.13 | 集中排放
|  | 8月7日8：00-9：00 | mg/L | 28.27 | 80 | 0.588 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.069 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.47 | 集中排放
|  | 8月7日9：00-10：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 0.63 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.025 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.93 | 集中排放
|  | 8月7日10：00-11：00 | mg/L | 25.21 | 80 | 0.751 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.021 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.69 | 集中排放
|  | 8月7日11：00-12：00 | mg/L | 21.6 | 80 | 0.86 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.012 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.11 | 集中排放
|  | 8月7日12：00-13：00 | mg/L | 22.64 | 80 | 0.828 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.098 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.88 | 集中排放
|  | 8月7日13：00-14：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.8 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.291 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.47 | 集中排放
|  | 8月7日14：00-15：00 | mg/L | 22.93 | 80 | 0.763 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.49 | 集中排放
|  | 8月7日15：00-16：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 0.73 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.249 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.9 | 集中排放
|  | 8月7日16：00-17：00 | mg/L | 21.56 | 80 | 0.677 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.241 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.84 | 集中排放
|  | 8月7日17：00-18：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.63 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.223 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.39 | 集中排放
|  | 8月7日18：00-19：00 | mg/L | 21.13 | 80 | 0.766 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.39 | 集中排放
|  | 8月7日19：00-20：00 | mg/L | 20.8 | 80 | 0.89 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.083 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.95 | 集中排放
|  | 8月7日20：00-21：00 | mg/L | 21.64 | 80 | 0.759 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.098 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.68 | 集中排放
|  | 8月7日21：00-22：00 | mg/L | 22.7 | 80 | 0.64 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.129 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.79 | 集中排放
|  | 8月7日22：00-23：00 | mg/L | 23.78 | 80 | 0.609 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.181 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.55 | 集中排放
|  | 8月7日23：00-24：00 | mg/L | 25.1 | 80 | 0.58 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.283 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.51 | 集中排放