## Sheet1
2025年8月14日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月14日00：00-1：00 | mg/L | 19.57 | 80 | 0.705 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.211 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 29.11 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月14日1：00-2：00 | mg/L | 27 | 80 | 0.87 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.61 | 集中排放
|  | 8月14日2：00-3：00 | mg/L | 22.83 | 80 | 0.764 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.128 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.61 | 集中排放
|  | 8月14日3：00-4：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.65 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.371 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.99 | 集中排放
|  | 8月14日4：00-5：00 | mg/L | 15.14 | 80 | 0.741 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.41 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.95 | 集中排放
|  | 8月14日5：00-6：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 0.84 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.493 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.18 | 集中排放
|  | 8月14日6：00-7：00 | mg/L | 12.66 | 80 | 0.758 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.408 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.31 | 集中排放
|  | 8月14日7：00-8：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.67 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.217 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.64 | 集中排放
|  | 8月14日8：00-9：00 | mg/L | 13.69 | 80 | 0.718 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.207 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.83 | 集中排放
|  | 8月14日9：00-10：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 0.77 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.186 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.64 | 集中排放
|  | 8月14日10：00-11：00 | mg/L | 13.18 | 80 | 0.784 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.129 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.42 | 集中排放
|  | 8月14日11：00-12：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.8 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18.81 | 集中排放
|  | 8月14日12：00-13：00 | mg/L | 12.58 | 80 | 0.776 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.036 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.72 | 集中排放
|  | 8月14日13：00-14：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.75 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.108 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.85 | 集中排放
|  | 8月14日14：00-15：00 | mg/L | 12.93 | 80 | 0.736 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.15 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.78 | 集中排放
|  | 8月14日15：00-16：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.72 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.243 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.25 | 集中排放
|  | 8月14日16：00-17：00 | mg/L | 12.69 | 80 | 0.715 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.35 | 集中排放
|  | 8月14日17：00-18：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.71 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.113 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.53 | 集中排放
|  | 8月14日18：00-19：00 | mg/L | 12.65 | 80 | 0.7 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.137 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.34 | 集中排放
|  | 8月14日19：00-20：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.69 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.01 | 集中排放
|  | 8月14日20：00-21：00 | mg/L | 13.51 | 80 | 0.633 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.138 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.95 | 集中排放
|  | 8月14日21：00-22：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.57 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.024 | 0.5 | 1.022 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.17 | 集中排放
|  | 8月14日22：00-23：00 | mg/L | 13.81 | 80 | 0.599 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.033 | 0.5 | 1.154 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.05 | 集中排放
|  | 8月14日23：00-24：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.63 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.444 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.46 | 集中排放