## Sheet1
2025年8月16日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月16日00：00-1：00 | mg/L | 13.48 | 80 | 0.567 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.012 | 15 | 25 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 32.08 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月16日1：00-2：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.529 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.029 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.28 | 集中排放
|  | 8月16日2：00-3：00 | mg/L | 12.14 | 80 | 0.614 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.141 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.8 | 集中排放
|  | 8月16日3：00-4：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.71 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.39 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.11 | 集中排放
|  | 8月16日4：00-5：00 | mg/L | 11.11 | 80 | 0.691 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.319 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.51 | 集中排放
|  | 8月16日5：00-6：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.67 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.166 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.74 | 集中排放
|  | 8月16日6：00-7：00 | mg/L | 13.31 | 80 | 0.675 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.181 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.22 | 集中排放
|  | 8月16日7：00-8：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.68 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.213 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 10.1 | 集中排放
|  | 8月16日8：00-9：00 | mg/L | 13.51 | 80 | 0.68 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.156 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 2.1 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月16日9：00-10：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.68 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月16日10：00-11：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.68 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月16日11：00-12：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.68 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月16日12：00-13：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.68 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月16日13：00-14：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.68 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月16日14：00-15：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.68 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月16日15：00-16：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.68 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月16日16：00-17：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.68 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月16日17：00-18：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.68 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月16日18：00-19：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.68 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月16日19：00-20：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.679 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月16日20：00-21：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.68 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月16日21：00-22：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.678 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月16日22：00-23：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.678 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月16日23：00-24：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.678 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。