## Sheet1
2025年8月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月20日00：00-1：00 | mg/L | 12.56 | 80 | 0.772 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 3.385 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 25.58 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月20日1：00-2：00 | mg/L | 12 | 80 | 0.72 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.229 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.83 | 集中排放
|  | 8月20日2：00-3：00 | mg/L | 11.29 | 80 | 0.65 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.215 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.64 | 集中排放
|  | 8月20日3：00-4：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.61 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.55 | 集中排放
|  | 8月20日4：00-5：00 | mg/L | 11.66 | 80 | 0.698 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.155 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.72 | 集中排放
|  | 8月20日5：00-6：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.75 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.094 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.07 | 集中排放
|  | 8月20日6：00-7：00 | mg/L | 12.62 | 80 | 0.744 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.086 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.73 | 集中排放
|  | 8月20日7：00-8：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 0.74 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.071 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.66 | 集中排放
|  | 8月20日8：00-9：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.658 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.224 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.31 | 集中排放
|  | 8月20日9：00-10：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.61 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.498 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.88 | 集中排放
|  | 8月20日10：00-11：00 | mg/L | 14.12 | 80 | 0.774 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.477 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 12.81 | 集中排放
|  | 8月20日11：00-12：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.87 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.438 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 9.18 | 集中排放
|  | 8月20日12：00-13：00 | mg/L | 13.61 | 80 | 0.757 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.412 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.38 | 集中排放
|  | 8月20日13：00-14：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.69 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.365 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.86 | 集中排放
|  | 8月20日14：00-15：00 | mg/L | 13.42 | 80 | 0.784 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.317 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.34 | 集中排放
|  | 8月20日15：00-16：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.84 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.231 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.55 | 集中排放
|  | 8月20日16：00-17：00 | mg/L | 12.34 | 80 | 0.746 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.93 | 集中排放
|  | 8月20日17：00-18：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 0.69 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.235 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.43 | 集中排放
|  | 8月20日18：00-19：00 | mg/L | 12.12 | 80 | 0.696 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.69 | 集中排放
|  | 8月20日19：00-20：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.699 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.197 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.68 | 集中排放
|  | 8月20日20：00-21：00 | mg/L | 12.89 | 80 | 0.794 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.163 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.69 | 集中排放
|  | 8月20日21：00-22：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.85 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.103 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.9 | 集中排放
|  | 8月20日22：00-23：00 | mg/L | 12.82 | 80 | 0.787 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.078 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.76 | 集中排放
|  | 8月20日23：00-24：00 | mg/L | 12 | 80 | 0.75 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.02 | 集中排放