## Sheet1
2025年8月22日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月22日00：00-1：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.728 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.257 | 15 | 27 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 28.81 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月22日1：00-2：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.69 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.213 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.74 | 集中排放
|  | 8月22日2：00-3：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.61 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.187 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.08 | 集中排放
|  | 8月22日3：00-4：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.56 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.14 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.59 | 集中排放
|  | 8月22日4：00-5：00 | mg/L | 13.33 | 80 | 0.714 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.115 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.62 | 集中排放
|  | 8月22日5：00-6：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.81 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.071 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.93 | 集中排放
|  | 8月22日6：00-7：00 | mg/L | 11.97 | 80 | 0.626 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.212 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.15 | 集中排放
|  | 8月22日7：00-8：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.51 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.465 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.63 | 集中排放
|  | 8月22日8：00-9：00 | mg/L | 10.43 | 80 | 0.608 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.439 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.22 | 集中排放
|  | 8月22日9：00-10：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.67 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.393 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 13.34 | 集中排放
|  | 8月22日10：00-11：00 | mg/L | 11.14 | 80 | 0.577 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.377 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.91 | 集中排放
|  | 8月22日11：00-12：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.52 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.349 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.64 | 集中排放
|  | 8月22日12：00-13：00 | mg/L | 11.86 | 80 | 0.735 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.334 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.58 | 集中排放
|  | 8月22日13：00-14：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.87 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.307 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18.47 | 集中排放
|  | 8月22日14：00-15：00 | mg/L | 10.66 | 80 | 0.796 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.281 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.12 | 集中排放
|  | 8月22日15：00-16：00 | mg/L | 10.13 | 80 | 0.75 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.249 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.72 | 集中排放
|  | 8月22日16：00-17：00 | mg/L | 10.44 | 80 | 0.621 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.215 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 13.69 | 集中排放
|  | 8月22日17：00-18：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.54 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.182 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 9.2 | 集中排放
|  | 8月22日18：00-19：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.516 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.154 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 16.03 | 集中排放
|  | 8月22日19：00-20：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.5 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 16.68 | 集中排放
|  | 8月22日20：00-21：00 | mg/L | 14.01 | 80 | 0.58 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.081 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.83 | 集中排放
|  | 8月22日21：00-22：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.63 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.044 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.51 | 集中排放
|  | 8月22日22：00-23：00 | mg/L | 13.81 | 80 | 0.636 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.046 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.67 | 集中排放
|  | 8月22日23：00-24：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.64 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.051 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 2.38 | 集中排放