## Sheet1
2025年8月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月26日00：00-1：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.75 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.168 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月26日1：00-2：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.75 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月26日2：00-3：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.749 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月26日3：00-4：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.749 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月26日4：00-5：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.749 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月26日5：00-6：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.75 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月26日6：00-7：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.75 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月26日7：00-8：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.75 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月26日8：00-9：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.75 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月26日9：00-10：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.75 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月26日10：00-11：00 | mg/L | 20.77 | 80 | 0.662 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.189 | 0.5 | 1.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.06 | 集中排放
|  | 8月26日11：00-12：00 | mg/L | 29.5 | 80 | 0.6 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.377 | 0.5 | 1.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.12 | 集中排放
|  | 8月26日12：00-13：00 | mg/L | 28.38 | 80 | 1.406 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.377 | 0.5 | 1.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.01 | 集中排放
|  | 8月26日13：00-14：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.74 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 14.406 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.78 | 集中排放
|  | 8月26日14：00-15：00 | mg/L | 13.93 | 80 | 0.664 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 4.569 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.55 | 集中排放
|  | 8月26日15：00-16：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 4.569 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.83 | 集中排放
|  | 8月26日16：00-17：00 | mg/L | 13.05 | 80 | 0.546 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 3.386 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.68 | 集中排放
|  | 8月26日17：00-18：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.5 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.243 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.16 | 集中排放
|  | 8月26日18：00-19：00 | mg/L | 13.81 | 80 | 0.518 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.261 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.08 | 集中排放
|  | 8月26日19：00-20：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.53 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.293 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.55 | 集中排放
|  | 8月26日20：00-21：00 | mg/L | 14.53 | 80 | 0.705 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.278 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.5 | 集中排放
|  | 8月26日21：00-22：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 0.83 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.249 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.55 | 集中排放
|  | 8月26日22：00-23：00 | mg/L | 12.47 | 80 | 0.736 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.229 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.21 | 集中排放
|  | 8月26日23：00-24：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.67 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.32 | 集中排放