## Sheet1
2025年8月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月28日00：00-1：00 | mg/L | 12.61 | 80 | 0.7 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.322 | 15 | 27 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 51.38 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月28日1：00-2：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.7 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.262 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.33 | 集中排放
|  | 8月28日2：00-3：00 | mg/L | 10.89 | 80 | 0.585 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.247 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.71 | 集中排放
|  | 8月28日3：00-4：00 | mg/L | 12 | 80 | 0.5 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.22 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.91 | 集中排放
|  | 8月28日4：00-5：00 | mg/L | 12.64 | 80 | 0.575 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.201 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.02 | 集中排放
|  | 8月28日5：00-6：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.63 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.165 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.78 | 集中排放
|  | 8月28日6：00-7：00 | mg/L | 13.71 | 80 | 0.722 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.143 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.63 | 集中排放
|  | 8月28日7：00-8：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.79 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.08 | 集中排放
|  | 8月28日8：00-9：00 | mg/L | 14.05 | 80 | 0.681 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.1 | 集中排放
|  | 8月28日9：00-10：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.6 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 15.03 | 集中排放
|  | 8月28日10：00-11：00 | mg/L | 13.82 | 80 | 0.589 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.038 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.88 | 集中排放
|  | 8月28日11：00-12：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.58 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.035 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.15 | 集中排放
|  | 8月28日12：00-13：00 | mg/L | 13.29 | 80 | 0.546 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.14 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.16 | 集中排放
|  | 8月28日13：00-14：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.52 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.332 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.74 | 集中排放
|  | 8月28日14：00-15：00 | mg/L | 12.72 | 80 | 0.669 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.93 | 集中排放
|  | 8月28日15：00-16：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.78 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.298 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 16.19 | 集中排放
|  | 8月28日16：00-17：00 | mg/L | 13.49 | 80 | 0.769 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.266 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.55 | 集中排放
|  | 8月28日17：00-18：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.76 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.208 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 10.28 | 集中排放
|  | 8月28日18：00-19：00 | mg/L | 13.94 | 80 | 0.692 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.158 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.74 | 集中排放
|  | 8月28日19：00-20：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.64 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.067 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18.48 | 集中排放
|  | 8月28日20：00-21：00 | mg/L | 12.37 | 80 | 0.56 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.83 | 集中排放
|  | 8月28日21：00-22：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.5 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.111 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.23 | 集中排放
|  | 8月28日22：00-23：00 | mg/L | 11.38 | 80 | 0.563 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.079 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.49 | 集中排放
|  | 8月28日23：00-24：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.02 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.42 | 集中排放