## Sheet1
2025年8月29日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月29日00：00-1：00 | mg/L | 12.05 | 80 | 0.633 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.159 | 15 | 24 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 38.99 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月29日1：00-2：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.65 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.413 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.18 | 集中排放
|  | 8月29日2：00-3：00 | mg/L | 12.16 | 80 | 0.701 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.405 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.28 | 集中排放
|  | 8月29日3：00-4：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.74 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.39 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.38 | 集中排放
|  | 8月29日4：00-5：00 | mg/L | 11.45 | 80 | 0.74 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.365 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.16 | 集中排放
|  | 8月29日5：00-6：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.74 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.318 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.08 | 集中排放
|  | 8月29日6：00-7：00 | mg/L | 13.27 | 80 | 0.802 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.34 | 集中排放
|  | 8月29日7：00-8：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.85 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.207 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6.56 | 集中排放
|  | 8月29日8：00-9：00 | mg/L | 13.76 | 80 | 0.765 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.196 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.12 | 集中排放
|  | 8月29日9：00-10：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.7 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.175 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 13.94 | 集中排放
|  | 8月29日10：00-11：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.808 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.162 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.49 | 集中排放
|  | 8月29日11：00-12：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.89 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.137 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.87 | 集中排放
|  | 8月29日12：00-13：00 | mg/L | 14.26 | 80 | 0.737 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.107 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.02 | 集中排放
|  | 8月29日13：00-14：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.62 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.051 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18.99 | 集中排放
|  | 8月29日14：00-15：00 | mg/L | 14.02 | 80 | 0.592 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.192 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.73 | 集中排放
|  | 8月29日15：00-16：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.57 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.45 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.32 | 集中排放
|  | 8月29日16：00-17：00 | mg/L | 11.87 | 80 | 0.649 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.306 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18.96 | 集中排放
|  | 8月29日17：00-18：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 0.71 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.032 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 11.75 | 集中排放
|  | 8月29日18：00-19：00 | mg/L | 10.64 | 80 | 0.699 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.149 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.5 | 集中排放
|  | 8月29日19：00-20：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.69 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.367 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 11.87 | 集中排放
|  | 8月29日20：00-21：00 | mg/L | 11.97 | 80 | 0.583 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.322 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.66 | 集中排放
|  | 8月29日21：00-22：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.5 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.239 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 13.28 | 集中排放
|  | 8月29日22：00-23：00 | mg/L | 12.81 | 80 | 0.669 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.248 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31 | 集中排放
|  | 8月29日23：00-24：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.8 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.264 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 12.82 | 集中排放