## Sheet1
2025年9月2日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月2日00：00-1：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.569 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.336 | 15 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月2日1：00-2：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.569 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日2：00-3：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.569 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日3：00-4：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日4：00-5：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日5：00-6：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日6：00-7：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日7：00-8：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日8：00-9：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日9：00-10：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.57 | 10 | 8.13 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日10：00-11：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 3.982 | 10 | 8.1 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 11.786 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日11：00-12：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.681 | 10 | 8.32 | 6-9 | 0.013 | 0.5 | 1.814 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日12：00-13：00 | mg/L | 46.13 | 80 | 1.033 | 10 | 8.33 | 6-9 | 0.013 | 0.5 | 1.332 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日13：00-14：00 | mg/L | 12.36 | 80 | 1.38 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.031 | 0.5 | 1.378 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日14：00-15：00 | mg/L | 25.06 | 80 | 0.912 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 1.409 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日15：00-16：00 | mg/L | 24.12 | 80 | 0.86 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.227 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日16：00-17：00 | mg/L | 19.75 | 80 | 0.86 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.189 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日17：00-18：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.86 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日18：00-19：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.86 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日19：00-20：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.86 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日20：00-21：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.86 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日21：00-22：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.86 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日22：00-23：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.86 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.55 | 集中排放
|  | 9月2日23：00-24：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.86 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.69 | 集中排放