## Sheet1
2025年9月3日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月3日00：00-1：00 | mg/L | 18.81 | 80 | 0.86 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.441 | 15 | 27 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 56.31 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月3日1：00-2：00 | mg/L | 29.2 | 80 | 0.86 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.09 | 集中排放
|  | 9月3日2：00-3：00 | mg/L | 25.81 | 80 | 0.86 | 10 | 7 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.26 | 集中排放
|  | 9月3日3：00-4：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 0.86 | 10 | 6.61 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.94 | 集中排放
|  | 9月3日4：00-5：00 | mg/L | 20.26 | 80 | 0.86 | 10 | 6.83 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.16 | 集中排放
|  | 9月3日5：00-6：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.86 | 10 | 6.63 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.24 | 集中排放
|  | 9月3日6：00-7：00 | mg/L | 17.06 | 80 | 0.86 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.52 | 集中排放
|  | 9月3日7：00-8：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.86 | 10 | 6.6 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 16.45 | 集中排放
|  | 9月3日8：00-9：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.86 | 10 | 6.93 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.369 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.77 | 集中排放
|  | 9月3日9：00-10：00 | mg/L | 20.7 | 80 | 0.709 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.239 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.45 | 集中排放
|  | 9月3日10：00-11：00 | mg/L | 19.03 | 80 | 0.335 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.72 | 集中排放
|  | 9月3日11：00-12：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.26 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.139 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.53 | 集中排放
|  | 9月3日12：00-13：00 | mg/L | 19.36 | 80 | 0.24 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.129 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.01 | 集中排放
|  | 9月3日13：00-14：00 | mg/L | 22.2 | 80 | 0.23 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.11 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.58 | 集中排放
|  | 9月3日14：00-15：00 | mg/L | 22.47 | 80 | 0.23 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.245 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.49 | 集中排放
|  | 9月3日15：00-16：00 | mg/L | 22.8 | 80 | 0.23 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.488 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 15.29 | 集中排放
|  | 9月3日16：00-17：00 | mg/L | 19.24 | 80 | 0.263 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.471 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.97 | 集中排放
|  | 9月3日17：00-18：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.28 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.44 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.81 | 集中排放
|  | 9月3日18：00-19：00 | mg/L | 16.92 | 80 | 0.26 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.94 | 集中排放
|  | 9月3日19：00-20：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.25 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.046 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.09 | 集中排放
|  | 9月3日20：00-21：00 | mg/L | 20.78 | 80 | 0.243 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.157 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.16 | 集中排放
|  | 9月3日21：00-22：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 0.24 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.359 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.67 | 集中排放
|  | 9月3日22：00-23：00 | mg/L | 21.08 | 80 | 0.22 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.331 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.41 | 集中排放
|  | 9月3日23：00-24：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.21 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.04 | 集中排放