## Sheet1
2025年9月5日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月5日00：00-1：00 | mg/L | 17.28 | 80 | 0.213 | 10 | 6.88 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.24 | 15 | 25 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 53.48 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月5日1：00-2：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.22 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.81 | 集中排放
|  | 9月5日2：00-3：00 | mg/L | 15.94 | 80 | 0.214 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.59 | 集中排放
|  | 9月5日3：00-4：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.21 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.11 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.02 | 集中排放
|  | 9月5日4：00-5：00 | mg/L | 16.87 | 80 | 0.204 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.01 | 集中排放
|  | 9月5日5：00-6：00 | mg/L | 20.3 | 80 | 0.2 | 10 | 6.84 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.37 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18.1 | 集中排放
|  | 9月5日6：00-7：00 | mg/L | 24.97 | 80 | 0.464 | 10 | 6.84 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.41 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.48 | 集中排放
|  | 9月5日7：00-8：00 | mg/L | 30.7 | 80 | 0.61 | 10 | 6.7 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 1.48 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 16.5 | 集中排放
|  | 9月5日8：00-9：00 | mg/L | 23.94 | 80 | 0.373 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.4 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.35 | 集中排放
|  | 9月5日9：00-10：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.24 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.91 | 集中排放
|  | 9月5日10：00-11：00 | mg/L | 16.05 | 80 | 0.253 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.48 | 集中排放
|  | 9月5日11：00-12：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.26 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.36 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.23 | 集中排放
|  | 9月5日12：00-13：00 | mg/L | 16.15 | 80 | 0.26 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.28 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.22 | 集中排放
|  | 9月5日13：00-14：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.26 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.1 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.88 | 集中排放
|  | 9月5日14：00-15：00 | mg/L | 17.34 | 80 | 0.222 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.65 | 集中排放
|  | 9月5日15：00-16：00 | mg/L | 19.5 | 80 | 0.2 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.3 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.27 | 集中排放
|  | 9月5日16：00-17：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.206 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.82 | 集中排放
|  | 9月5日17：00-18：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.21 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.06 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.79 | 集中排放
|  | 9月5日18：00-19：00 | mg/L | 15.56 | 80 | 0.242 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.09 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155.05 | 集中排放
|  | 9月5日19：00-20：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.26 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167.51 | 集中排放
|  | 9月5日20：00-21：00 | mg/L | 15.96 | 80 | 0.241 | 10 | 6.84 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.26 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.71 | 集中排放
|  | 9月5日21：00-22：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.23 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.45 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173.81 | 集中排放
|  | 9月5日22：00-23：00 | mg/L | 14.02 | 80 | 0.256 | 10 | 6.74 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.35 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134.57 | 集中排放
|  | 9月5日23：00-24：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.27 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.08 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.1 | 集中排放