## Sheet1
2025年9月8日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月8日00：00-1：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.32 | 15 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月8日1：00-2：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月8日2：00-3：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月8日3：00-4：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月8日4：00-5：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 6.79 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月8日5：00-6：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 6.81 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月8日6：00-7：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 6.79 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月8日7：00-8：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 6.83 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月8日8：00-9：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 6.83 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月8日9：00-10：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 6.83 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月8日10：00-11：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 6.84 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月8日11：00-12：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月8日12：00-13：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月8日13：00-14：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月8日14：00-15：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.249 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月8日15：00-16：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月8日16：00-17：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月8日17：00-18：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 7 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月8日18：00-19：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月8日19：00-20：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月8日20：00-21：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月8日21：00-22：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月8日22：00-23：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月8日23：00-24：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放