## Sheet1
2025年9月10日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月10日00：00-1：00 | mg/L | 21.36 | 80 | 0.486 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.23 | 15 | 25 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 75.24 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月10日1：00-2：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 0.65 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.1 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.79 | 集中排放
|  | 9月10日2：00-3：00 | mg/L | 12.22 | 80 | 0.699 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.32 | 集中排放
|  | 9月10日3：00-4：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.73 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.34 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.11 | 集中排放
|  | 9月10日4：00-5：00 | mg/L | 12.59 | 80 | 0.981 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.43 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.83 | 集中排放
|  | 9月10日5：00-6：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 1.14 | 10 | 6.7 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.49 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.29 | 集中排放
|  | 9月10日6：00-7：00 | mg/L | 10.55 | 80 | 1.311 | 10 | 6.82 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.35 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.59 | 集中排放
|  | 9月10日7：00-8：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 1.42 | 10 | 6.67 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.7 | 集中排放
|  | 9月10日8：00-9：00 | mg/L | 10.65 | 80 | 0.69 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.36 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.87 | 集中排放
|  | 9月10日9：00-10：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.22 | 10 | 6.93 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.45 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.96 | 集中排放
|  | 9月10日10：00-11：00 | mg/L | 11.01 | 80 | 0.226 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.29 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.17 | 集中排放
|  | 9月10日11：00-12：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.23 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.17 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.47 | 集中排放
|  | 9月10日12：00-13：00 | mg/L | 11.14 | 80 | 0.248 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.3 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.92 | 集中排放
|  | 9月10日13：00-14：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.26 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.41 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.84 | 集中排放
|  | 9月10日14：00-15：00 | mg/L | 11.56 | 80 | 0.223 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.31 | 集中排放
|  | 9月10日15：00-16：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.2 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.8 | 集中排放
|  | 9月10日16：00-17：00 | mg/L | 13.41 | 80 | 0.212 | 10 | 6.84 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.1 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.69 | 集中排放
|  | 9月10日17：00-18：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.22 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.51 | 集中排放
|  | 9月10日18：00-19：00 | mg/L | 12.76 | 80 | 0.244 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.28 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.18 | 集中排放
|  | 9月10日19：00-20：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.26 | 10 | 6.93 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.37 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.68 | 集中排放
|  | 9月10日20：00-21：00 | mg/L | 11.43 | 80 | 0.308 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.64 | 集中排放
|  | 9月10日21：00-22：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 0.34 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 1.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.79 | 集中排放
|  | 9月10日22：00-23：00 | mg/L | 12.39 | 80 | 0.255 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.37 | 集中排放
|  | 9月10日23：00-24：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.2 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.3 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.74 | 集中排放