## Sheet1
2025年9月11日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月11日00：00-1：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.248 | 10 | 6.79 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.36 | 15 | 24 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 36.85 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月11日1：00-2：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 0.28 | 10 | 6.68 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.42 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.65 | 集中排放
|  | 9月11日2：00-3：00 | mg/L | 11.43 | 80 | 0.28 | 10 | 6.83 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.81 | 集中排放
|  | 9月11日3：00-4：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.28 | 10 | 6.7 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.02 | 集中排放
|  | 9月11日4：00-5：00 | mg/L | 12.58 | 80 | 0.437 | 10 | 6.84 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.39 | 集中排放
|  | 9月11日5：00-6：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.54 | 10 | 6.67 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 1.35 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.08 | 集中排放
|  | 9月11日6：00-7：00 | mg/L | 13.12 | 80 | 0.672 | 10 | 6.79 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.99 | 集中排放
|  | 9月11日7：00-8：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.76 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.84 | 集中排放
|  | 9月11日8：00-9：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.467 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.22 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.6 | 集中排放
|  | 9月11日9：00-10：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 0.27 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.16 | 集中排放
|  | 9月11日10：00-11：00 | mg/L | 10.56 | 80 | 0.27 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.91 | 集中排放
|  | 9月11日11：00-12：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.27 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.03 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.28 | 集中排放
|  | 9月11日12：00-13：00 | mg/L | 10.68 | 80 | 0.24 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.1 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.29 | 集中排放
|  | 9月11日13：00-14：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.22 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.17 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.07 | 集中排放
|  | 9月11日14：00-15：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 0.25 | 10 | 7 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.28 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.78 | 集中排放
|  | 9月11日15：00-16：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.27 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.39 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.41 | 集中排放
|  | 9月11日16：00-17：00 | mg/L | 12.24 | 80 | 0.252 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.21 | 集中排放
|  | 9月11日17：00-18：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 0.24 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.44 | 集中排放
|  | 9月11日18：00-19：00 | mg/L | 12.97 | 80 | 0.246 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.28 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.33 | 集中排放
|  | 9月11日19：00-20：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.33 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.23 | 集中排放
|  | 9月11日20：00-21：00 | mg/L | 14.55 | 80 | 0.376 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.7 | 集中排放
|  | 9月11日21：00-22：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.46 | 10 | 6.84 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.97 | 集中排放
|  | 9月11日22：00-23：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.424 | 10 | 6.88 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.92 | 集中排放
|  | 9月11日23：00-24：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.4 | 10 | 6.72 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.26 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.82 | 集中排放