## Sheet1
2025年9月12日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月12日00：00-1：00 | mg/L | 13.73 | 80 | 0.472 | 10 | 6.79 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.33 | 15 | 26 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 59.09 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月12日1：00-2：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.74 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.41 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.2 | 集中排放
|  | 9月12日2：00-3：00 | mg/L | 12.64 | 80 | 0.675 | 10 | 6.79 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.29 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.19 | 集中排放
|  | 9月12日3：00-4：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.78 | 10 | 6.58 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.13 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.36 | 集中排放
|  | 9月12日4：00-5：00 | mg/L | 10.75 | 80 | 0.619 | 10 | 6.56 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.22 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.32 | 集中排放
|  | 9月12日5：00-6：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.51 | 10 | 6.45 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.34 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.07 | 集中排放
|  | 9月12日6：00-7：00 | mg/L | 10.48 | 80 | 0.921 | 10 | 6.56 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.4 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.69 | 集中排放
|  | 9月12日7：00-8：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 1.2 | 10 | 6.45 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.49 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.73 | 集中排放
|  | 9月12日8：00-9：00 | mg/L | 10.92 | 80 | 0.714 | 10 | 6.52 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.39 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.09 | 集中排放
|  | 9月12日9：00-10：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.38 | 10 | 6.53 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.96 | 集中排放
|  | 9月12日10：00-11：00 | mg/L | 11.34 | 80 | 0.279 | 10 | 6.6 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.31 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.06 | 集中排放
|  | 9月12日11：00-12：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.21 | 10 | 6.58 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.36 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.57 | 集中排放
|  | 9月12日12：00-13：00 | mg/L | 11.41 | 80 | 0.204 | 10 | 6.65 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.69 | 集中排放
|  | 9月12日13：00-14：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.2 | 10 | 6.67 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.73 | 集中排放
|  | 9月12日14：00-15：00 | mg/L | 10.94 | 80 | 0.23 | 10 | 6.69 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.19 | 集中排放
|  | 9月12日15：00-16：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.25 | 10 | 6.58 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.3 | 集中排放
|  | 9月12日16：00-17：00 | mg/L | 10.64 | 80 | 0.297 | 10 | 6.67 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.9 | 集中排放
|  | 9月12日17：00-18：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.33 | 10 | 6.4 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.25 | 集中排放
|  | 9月12日18：00-19：00 | mg/L | 11.74 | 80 | 0.306 | 10 | 6.53 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.08 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.7 | 集中排放
|  | 9月12日19：00-20：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.29 | 10 | 6.44 | 6-9 | 0.029 | 0.5 | 1.14 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.51 | 集中排放
|  | 9月12日20：00-21：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.886 | 10 | 6.49 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.47 | 集中排放
|  | 9月12日21：00-22：00 | mg/L | 14 | 80 | 1.3 | 10 | 6.35 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.4 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.1 | 集中排放
|  | 9月12日22：00-23：00 | mg/L | 12.23 | 80 | 1.2 | 10 | 6.45 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.3 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.5 | 集中排放
|  | 9月12日23：00-24：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 1.13 | 10 | 6.44 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.13 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.69 | 集中排放