## Sheet1
2025年9月13日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月13日00：00-1：00 | mg/L | 12.21 | 80 | 1.485 | 10 | 6.56 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.18 | 15 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | 20 | 47.51 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月13日1：00-2：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 1.73 | 10 | 6.49 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.59 | 集中排放
|  | 9月13日2：00-3：00 | mg/L | 13.23 | 80 | 1.197 | 10 | 6.58 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.17 | 集中排放
|  | 9月13日3：00-4：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.83 | 10 | 6.47 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.02 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.48 | 集中排放
|  | 9月13日4：00-5：00 | mg/L | 12.84 | 80 | 0.83 | 10 | 6.54 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.08 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.29 | 集中排放
|  | 9月13日5：00-6：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.83 | 10 | 6.45 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.56 | 集中排放
|  | 9月13日6：00-7：00 | mg/L | 13 | 80 | 1.153 | 10 | 6.49 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.57 | 集中排放
|  | 9月13日7：00-8：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 6.47 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 12.16 | 集中排放
|  | 9月13日8：00-9：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.378 | 10 | 6.44 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月13日9：00-10：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 6.47 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月13日10：00-11：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月13日11：00-12：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月13日12：00-13：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 6.6 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月13日13：00-14：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 6.51 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月13日14：00-15：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 6.49 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月13日15：00-16：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 6.33 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月13日16：00-17：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 6.39 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月13日17：00-18：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.378 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月13日18：00-19：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月13日19：00-20：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月13日20：00-21：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月13日21：00-22：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月13日22：00-23：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月13日23：00-24：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放