## Sheet1
2025年9月14日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月14日00：00-1：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月14日1：00-2：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月14日2：00-3：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月14日3：00-4：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.378 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月14日4：00-5：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月14日5：00-6：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月14日6：00-7：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月14日7：00-8：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月14日8：00-9：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月14日9：00-10：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月14日10：00-11：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月14日11：00-12：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月14日12：00-13：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月14日13：00-14：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月14日14：00-15：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月14日15：00-16：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月14日16：00-17：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月14日17：00-18：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月14日18：00-19：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月14日19：00-20：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月14日20：00-21：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月14日21：00-22：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月14日22：00-23：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月14日23：00-24：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.38 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放