## Sheet1
2025年9月16日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月16日00：00-1：00 | mg/L | 13.66 | 80 | 0.589 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.28 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 59.58 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月16日1：00-2：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.49 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.3 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.4 | 集中排放
|  | 9月16日2：00-3：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 0.547 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.11 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.28 | 集中排放
|  | 9月16日3：00-4：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.59 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.08 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.24 | 集中排放
|  | 9月16日4：00-5：00 | mg/L | 12.06 | 80 | 0.749 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.84 | 集中排放
|  | 9月16日5：00-6：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.87 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.28 | 集中排放
|  | 9月16日6：00-7：00 | mg/L | 14.06 | 80 | 1.265 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.85 | 集中排放
|  | 9月16日7：00-8：00 | mg/L | 14 | 80 | 1.57 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.98 | 集中排放
|  | 9月16日8：00-9：00 | mg/L | 13.15 | 80 | 0.82 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.86 | 集中排放
|  | 9月16日9：00-10：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.25 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.28 | 集中排放
|  | 9月16日10：00-11：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 1.052 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.3 | 集中排放
|  | 9月16日11：00-12：00 | mg/L | 16.23 | 80 | 0.22 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.52 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.54 | 集中排放
|  | 9月16日12：00-13：00 | mg/L | 18.07 | 80 | 0.243 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.027 | 0.5 | 3.28 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.94 | 集中排放
|  | 9月16日13：00-14：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.26 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.023 | 0.5 | 1.06 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.7 | 集中排放
|  | 9月16日14：00-15：00 | mg/L | 12.57 | 80 | 0.226 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.027 | 0.5 | 1.15 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.75 | 集中排放
|  | 9月16日15：00-16：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.2 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.032 | 0.5 | 1.17 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.53 | 集中排放
|  | 9月16日16：00-17：00 | mg/L | 14.18 | 80 | 0.2 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.033 | 0.5 | 1.35 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.06 | 集中排放
|  | 9月16日17：00-18：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.2 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.41 | 集中排放
|  | 9月16日18：00-19：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.25 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.09 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.58 | 集中排放
|  | 9月16日19：00-20：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.29 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.034 | 0.5 | 1.03 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.02 | 集中排放
|  | 9月16日20：00-21：00 | mg/L | 15.65 | 80 | 0.262 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.036 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.11 | 集中排放
|  | 9月16日21：00-22：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.24 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.3 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.33 | 集中排放
|  | 9月16日22：00-23：00 | mg/L | 13.63 | 80 | 0.223 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.07 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.81 | 集中排放
|  | 9月16日23：00-24：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.21 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.02 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.1 | 集中排放