## Sheet1
2025年9月17日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月17日00：00-1：00 | mg/L | 13.66 | 80 | 0.608 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.21 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 39.3 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月17日1：00-2：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 0.92 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.52 | 集中排放
|  | 9月17日2：00-3：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 1.01 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.07 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.26 | 集中排放
|  | 9月17日3：00-4：00 | mg/L | 22.2 | 80 | 1.08 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.03 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.17 | 集中排放
|  | 9月17日4：00-5：00 | mg/L | 21.52 | 80 | 0.609 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.9 | 集中排放
|  | 9月17日5：00-6：00 | mg/L | 20.7 | 80 | 0.24 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.49 | 集中排放
|  | 9月17日6：00-7：00 | mg/L | 18.71 | 80 | 0.246 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.39 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.19 | 集中排放
|  | 9月17日7：00-8：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.25 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.43 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.18 | 集中排放
|  | 9月17日8：00-9：00 | mg/L | 15.51 | 80 | 0.239 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.71 | 集中排放
|  | 9月17日9：00-10：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.23 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.036 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.86 | 集中排放
|  | 9月17日10：00-11：00 | mg/L | 15.35 | 80 | 0.23 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.34 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.07 | 集中排放
|  | 9月17日11：00-12：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.23 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.033 | 0.5 | 1.39 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.8 | 集中排放
|  | 9月17日12：00-13：00 | mg/L | 15.47 | 80 | 0.264 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.034 | 0.5 | 1.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.45 | 集中排放
|  | 9月17日13：00-14：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.29 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.32 | 集中排放
|  | 9月17日14：00-15：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.24 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.37 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.28 | 集中排放
|  | 9月17日15：00-16：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.2 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.44 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.7 | 集中排放
|  | 9月17日16：00-17：00 | mg/L | 17.04 | 80 | 0.245 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.74 | 集中排放
|  | 9月17日17：00-18：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.28 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.17 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.28 | 集中排放
|  | 9月17日18：00-19：00 | mg/L | 16.23 | 80 | 0.286 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.26 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.76 | 集中排放
|  | 9月17日19：00-20：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.29 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.034 | 0.5 | 1.28 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.58 | 集中排放
|  | 9月17日20：00-21：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.268 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.033 | 0.5 | 1.08 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.82 | 集中排放
|  | 9月17日21：00-22：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.25 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.031 | 0.5 | 1.02 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.78 | 集中排放
|  | 9月17日22：00-23：00 | mg/L | 18.13 | 80 | 0.267 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.031 | 0.5 | 1.15 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.75 | 集中排放
|  | 9月17日23：00-24：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 0.28 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.032 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.73 | 集中排放