## Sheet1
2025年9月18日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月18日00：00-1：00 | mg/L | 17.21 | 80 | 0.452 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.41 | 15 | 25 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 30.4 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月18日1：00-2：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.59 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.48 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.13 | 集中排放
|  | 9月18日2：00-3：00 | mg/L | 17.73 | 80 | 0.579 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.23 | 集中排放
|  | 9月18日3：00-4：00 | mg/L | 21.9 | 80 | 0.57 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.15 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.24 | 集中排放
|  | 9月18日4：00-5：00 | mg/L | 20.04 | 80 | 0.393 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.43 | 集中排放
|  | 9月18日5：00-6：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.25 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.82 | 集中排放
|  | 9月18日6：00-7：00 | mg/L | 16.97 | 80 | 0.261 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.61 | 集中排放
|  | 9月18日7：00-8：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.27 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.034 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.54 | 集中排放
|  | 9月18日8：00-9：00 | mg/L | 14.87 | 80 | 0.259 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.22 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.7 | 集中排放
|  | 9月18日9：00-10：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.25 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.28 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.9 | 集中排放
|  | 9月18日10：00-11：00 | mg/L | 13.76 | 80 | 0.244 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.11 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.21 | 集中排放
|  | 9月18日11：00-12：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 0.24 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.033 | 0.5 | 1.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.93 | 集中排放
|  | 9月18日12：00-13：00 | mg/L | 14.47 | 80 | 0.234 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.61 | 集中排放
|  | 9月18日13：00-14：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.23 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.85 | 集中排放
|  | 9月18日14：00-15：00 | mg/L | 14.03 | 80 | 0.219 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.99 | 集中排放
|  | 9月18日15：00-16：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.21 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.032 | 0.5 | 1.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.73 | 集中排放
|  | 9月18日16：00-17：00 | mg/L | 15.27 | 80 | 0.221 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.032 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.43 | 集中排放
|  | 9月18日17：00-18：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.23 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.032 | 0.5 | 1.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.75 | 集中排放
|  | 9月18日18：00-19：00 | mg/L | 17.72 | 80 | 0.247 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.031 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.32 | 集中排放
|  | 9月18日19：00-20：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.26 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.03 | 0.5 | 1.48 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.94 | 集中排放
|  | 9月18日20：00-21：00 | mg/L | 15.63 | 80 | 0.276 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.031 | 0.5 | 1.28 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.32 | 集中排放
|  | 9月18日21：00-22：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.29 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.033 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.12 | 集中排放
|  | 9月18日22：00-23：00 | mg/L | 13.26 | 80 | 0.29 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.034 | 0.5 | 1.34 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.66 | 集中排放
|  | 9月18日23：00-24：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.29 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.036 | 0.5 | 1.41 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.89 | 集中排放