## Sheet1
2025年9月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月19日00：00-1：00 | mg/L | 13.19 | 80 | 0.296 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.033 | 0.5 | 1.27 | 15 | 29 | 50 | 34 | 50 |  | 20 | 33.31 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月19日1：00-2：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.3 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.028 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.57 | 集中排放
|  | 9月19日2：00-3：00 | mg/L | 15.84 | 80 | 0.366 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.29 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.61 | 集中排放
|  | 9月19日3：00-4：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.42 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.33 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.85 | 集中排放
|  | 9月19日4：00-5：00 | mg/L | 18.49 | 80 | 0.338 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.43 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.94 | 集中排放
|  | 9月19日5：00-6：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.27 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.49 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.55 | 集中排放
|  | 9月19日6：00-7：00 | mg/L | 16.53 | 80 | 0.259 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.31 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.79 | 集中排放
|  | 9月19日7：00-8：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.25 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.22 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.52 | 集中排放
|  | 9月19日8：00-9：00 | mg/L | 15.34 | 80 | 0.228 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.036 | 0.5 | 1.36 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.01 | 集中排放
|  | 9月19日9：00-10：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.21 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.033 | 0.5 | 1.44 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 9.29 | 集中排放
|  | 9月19日10：00-11：00 | mg/L | 17.04 | 80 | 0.226 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.033 | 0.5 | 1.29 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.63 | 集中排放
|  | 9月19日11：00-12：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.24 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.034 | 0.5 | 1.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 11.49 | 集中排放
|  | 9月19日12：00-13：00 | mg/L | 18.48 | 80 | 0.245 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.36 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.5 | 集中排放
|  | 9月19日13：00-14：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.25 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.45 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18.65 | 集中排放
|  | 9月19日14：00-15：00 | mg/L | 19.61 | 80 | 0.266 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.036 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.24 | 集中排放
|  | 9月19日15：00-16：00 | mg/L | 20.7 | 80 | 0.28 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.034 | 0.5 | 1.17 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.04 | 集中排放
|  | 9月19日16：00-17：00 | mg/L | 20.34 | 80 | 0.247 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.036 | 0.5 | 1.36 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.78 | 集中排放
|  | 9月19日17：00-18：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.22 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.47 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.53 | 集中排放
|  | 9月19日18：00-19：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.22 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.29 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月19日19：00-20：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.22 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月19日20：00-21：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.22 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月19日21：00-22：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.22 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月19日22：00-23：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.22 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月19日23：00-24：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.22 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放