## Sheet1
2025年9月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月23日00：00-1：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.219 | 10 | 6.19 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.18 | 15 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月23日1：00-2：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.219 | 10 | 6.21 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月23日2：00-3：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.219 | 10 | 6.24 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月23日3：00-4：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.22 | 10 | 6.26 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月23日4：00-5：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.22 | 10 | 6.28 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月23日5：00-6：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.22 | 10 | 6.31 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月23日6：00-7：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.22 | 10 | 6.35 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月23日7：00-8：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.22 | 10 | 6.36 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月23日8：00-9：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.22 | 10 | 6.38 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月23日9：00-10：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.22 | 10 | 6.42 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月23日10：00-11：00 | mg/L | 24.64 | 80 | 1.821 | 10 | 6.44 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 4.45 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月23日11：00-12：00 | mg/L | 15.44 | 80 | 2.54 | 10 | 6.38 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 4.13 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月23日12：00-13：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 2.537 | 10 | 6.38 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.5 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月23日13：00-14：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 2.54 | 10 | 6.4 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.5 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月23日14：00-15：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 2.54 | 10 | 6.4 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.5 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月23日15：00-16：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 2.537 | 10 | 6.4 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.5 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月23日16：00-17：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 2.54 | 10 | 6.4 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.5 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月23日17：00-18：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 2.54 | 10 | 6.4 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.5 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月23日18：00-19：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 2.54 | 10 | 6.52 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.5 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月23日19：00-20：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 2.54 | 10 | 6.44 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.5 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月23日20：00-21：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 2.54 | 10 | 6.42 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.5 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月23日21：00-22：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 2.54 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.5 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 2.14 | 集中排放
|  | 9月23日22：00-23：00 | mg/L | 11.97 | 80 | 1.419 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.42 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.44 | 集中排放
|  | 9月23日23：00-24：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.37 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.02 | 集中排放