## Sheet1
2025年9月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月24日00：00-1：00 | mg/L | 22.41 | 80 | 0.37 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.18 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 51.47 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月24日1：00-2：00 | mg/L | 32.7 | 80 | 0.37 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.71 | 集中排放
|  | 9月24日2：00-3：00 | mg/L | 24.93 | 80 | 0.334 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.9 | 集中排放
|  | 9月24日3：00-4：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.3 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.28 | 集中排放
|  | 9月24日4：00-5：00 | mg/L | 15.01 | 80 | 0.279 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.91 | 集中排放
|  | 9月24日5：00-6：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.26 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.83 | 集中排放
|  | 9月24日6：00-7：00 | mg/L | 13.98 | 80 | 0.281 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.15 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.56 | 集中排放
|  | 9月24日7：00-8：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.3 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.44 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.07 | 集中排放
|  | 9月24日8：00-9：00 | mg/L | 13.92 | 80 | 0.366 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.45 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.69 | 集中排放
|  | 9月24日9：00-10：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.43 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.49 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 15.85 | 集中排放
|  | 9月24日10：00-11：00 | mg/L | 16.44 | 80 | 0.317 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.28 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.26 | 集中排放
|  | 9月24日11：00-12：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.21 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.07 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145.33 | 集中排放
|  | 9月24日12：00-13：00 | mg/L | 17.65 | 80 | 0.246 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.07 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.16 | 集中排放
|  | 9月24日13：00-14：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.28 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.07 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.29 | 集中排放
|  | 9月24日14：00-15：00 | mg/L | 13.25 | 80 | 0.255 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.07 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.2 | 集中排放
|  | 9月24日15：00-16：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.23 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.07 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.06 | 集中排放
|  | 9月24日16：00-17：00 | mg/L | 10.45 | 80 | 0.22 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.59 | 集中排放
|  | 9月24日17：00-18：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.21 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.4 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.01 | 集中排放
|  | 9月24日18：00-19：00 | mg/L | 12.96 | 80 | 0.22 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.26 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.86 | 集中排放
|  | 9月24日19：00-20：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.23 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.11 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.91 | 集中排放
|  | 9月24日20：00-21：00 | mg/L | 14.29 | 80 | 0.484 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.33 | 集中排放
|  | 9月24日21：00-22：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.73 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.35 | 集中排放
|  | 9月24日22：00-23：00 | mg/L | 18.16 | 80 | 0.497 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.91 | 集中排放
|  | 9月24日23：00-24：00 | mg/L | 24.2 | 80 | 0.27 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 1.02 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.28 | 集中排放