## Sheet1
2025年9月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月25日00：00-1：00 | mg/L | 18.52 | 80 | 0.255 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.13 | 15 | 26 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 81.01 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月25日1：00-2：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 0.24 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.12 | 集中排放
|  | 9月25日2：00-3：00 | mg/L | 13.03 | 80 | 0.26 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.35 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.74 | 集中排放
|  | 9月25日3：00-4：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.28 | 10 | 6.93 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.47 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.86 | 集中排放
|  | 9月25日4：00-5：00 | mg/L | 14.06 | 80 | 0.285 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.34 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.55 | 集中排放
|  | 9月25日5：00-6：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.29 | 10 | 6.82 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.75 | 集中排放
|  | 9月25日6：00-7：00 | mg/L | 12.95 | 80 | 0.285 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.46 | 集中排放
|  | 9月25日7：00-8：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.28 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.31 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.23 | 集中排放
|  | 9月25日8：00-9：00 | mg/L | 12.67 | 80 | 0.24 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.5 | 集中排放
|  | 9月25日9：00-10：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.2 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.36 | 集中排放
|  | 9月25日10：00-11：00 | mg/L | 12.07 | 80 | 0.205 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.11 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.75 | 集中排放
|  | 9月25日11：00-12：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.21 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.04 | 集中排放
|  | 9月25日12：00-13：00 | mg/L | 10.95 | 80 | 0.225 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.33 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.47 | 集中排放
|  | 9月25日13：00-14：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.24 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.49 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.61 | 集中排放
|  | 9月25日14：00-15：00 | mg/L | 11.73 | 80 | 0.22 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.82 | 集中排放
|  | 9月25日15：00-16：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.2 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.43 | 集中排放
|  | 9月25日16：00-17：00 | mg/L | 13.02 | 80 | 0.225 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.18 | 集中排放
|  | 9月25日17：00-18：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.25 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.1 | 集中排放
|  | 9月25日18：00-19：00 | mg/L | 13.45 | 80 | 0.225 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.03 | 集中排放
|  | 9月25日19：00-20：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.2 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.03 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.47 | 集中排放
|  | 9月25日20：00-21：00 | mg/L | 12.07 | 80 | 0.235 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.13 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.67 | 集中排放
|  | 9月25日21：00-22：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.27 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.26 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.72 | 集中排放
|  | 9月25日22：00-23：00 | mg/L | 11.27 | 80 | 0.25 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.3 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.28 | 集中排放
|  | 9月25日23：00-24：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 0.23 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.34 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.31 | 集中排放