## Sheet1
2025年9月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月26日00：00-1：00 | mg/L | 11.43 | 80 | 0.235 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.28 | 15 | 27 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 68 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月26日1：00-2：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.24 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.49 | 集中排放
|  | 9月26日2：00-3：00 | mg/L | 11.77 | 80 | 0.235 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.28 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.24 | 集中排放
|  | 9月26日3：00-4：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.23 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.44 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.98 | 集中排放
|  | 9月26日4：00-5：00 | mg/L | 13.72 | 80 | 0.215 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.44 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.17 | 集中排放
|  | 9月26日5：00-6：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.2 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.44 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.01 | 集中排放
|  | 9月26日6：00-7：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.215 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.39 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.02 | 集中排放
|  | 9月26日7：00-8：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.23 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.2 | 集中排放
|  | 9月26日8：00-9：00 | mg/L | 12.48 | 80 | 0.22 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.39 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.2 | 集中排放
|  | 9月26日9：00-10：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.21 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.49 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.05 | 集中排放
|  | 9月26日10：00-11：00 | mg/L | 13.68 | 80 | 0.215 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.37 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.44 | 集中排放
|  | 9月26日11：00-12：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.22 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.17 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.45 | 集中排放
|  | 9月26日12：00-13：00 | mg/L | 12.43 | 80 | 0.22 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.26 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.18 | 集中排放
|  | 9月26日13：00-14：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.22 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.43 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.37 | 集中排放
|  | 9月26日14：00-15：00 | mg/L | 12.49 | 80 | 0.22 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.33 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.93 | 集中排放
|  | 9月26日15：00-16：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 0.22 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.51 | 集中排放
|  | 9月26日16：00-17：00 | mg/L | 12.31 | 80 | 0.226 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.45 | 集中排放
|  | 9月26日17：00-18：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.23 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.31 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.3 | 集中排放
|  | 9月26日18：00-19：00 | mg/L | 11.86 | 80 | 0.274 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.37 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.65 | 集中排放
|  | 9月26日19：00-20：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.3 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.48 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.01 | 集中排放
|  | 9月26日20：00-21：00 | mg/L | 13.36 | 80 | 0.269 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.41 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.92 | 集中排放
|  | 9月26日21：00-22：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.25 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.13 | 集中排放
|  | 9月26日22：00-23：00 | mg/L | 12.16 | 80 | 0.269 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.036 | 0.5 | 1.31 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.38 | 集中排放
|  | 9月26日23：00-24：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.28 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.42 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.22 | 集中排放