## Sheet1
2025年9月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月27日00：00-1：00 | mg/L | 10.85 | 80 | 0.249 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.32 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 25.56 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月27日1：00-2：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.23 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.8 | 集中排放
|  | 9月27日2：00-3：00 | mg/L | 11.94 | 80 | 0.286 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.96 | 集中排放
|  | 9月27日3：00-4：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.32 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.35 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.41 | 集中排放
|  | 9月27日4：00-5：00 | mg/L | 12.36 | 80 | 0.257 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.44 | 集中排放
|  | 9月27日5：00-6：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.22 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.022 | 0.5 | 1.08 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.22 | 集中排放
|  | 9月27日6：00-7：00 | mg/L | 12.29 | 80 | 0.245 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.028 | 0.5 | 1.13 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.03 | 集中排放
|  | 9月27日7：00-8：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.26 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.036 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 16.81 | 集中排放
|  | 9月27日8：00-9：00 | mg/L | 12.68 | 80 | 0.279 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.034 | 0.5 | 1.29 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.43 | 集中排放
|  | 9月27日9：00-10：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.29 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.032 | 0.5 | 1.4 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.1 | 集中排放
|  | 9月27日10：00-11：00 | mg/L | 12.01 | 80 | 0.364 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.034 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.11 | 集中排放
|  | 9月27日11：00-12：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.41 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.14 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.75 | 集中排放
|  | 9月27日12：00-13：00 | mg/L | 13.32 | 80 | 0.422 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.95 | 集中排放
|  | 9月27日13：00-14：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.43 | 10 | 7 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.26 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.65 | 集中排放
|  | 9月27日14：00-15：00 | mg/L | 13.72 | 80 | 0.312 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.31 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.66 | 集中排放
|  | 9月27日15：00-16：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.24 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.031 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.9 | 集中排放
|  | 9月27日16：00-17：00 | mg/L | 13.64 | 80 | 0.345 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.036 | 0.5 | 1.28 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.54 | 集中排放
|  | 9月27日17：00-18：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.41 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.1 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18.8 | 集中排放
|  | 9月27日18：00-19：00 | mg/L | 14.45 | 80 | 0.323 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.96 | 集中排放
|  | 9月27日19：00-20：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.27 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.4 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.22 | 集中排放
|  | 9月27日20：00-21：00 | mg/L | 13.85 | 80 | 0.276 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.28 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.05 | 集中排放
|  | 9月27日21：00-22：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.28 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.031 | 0.5 | 1.06 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.3 | 集中排放
|  | 9月27日22：00-23：00 | mg/L | 12.19 | 80 | 0.28 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.034 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.64 | 集中排放
|  | 9月27日23：00-24：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.28 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.42 | 集中排放