## Sheet1
2025年9月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月28日00：00-1：00 | mg/L | 11.46 | 80 | 0.286 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.3 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 29.46 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月28日1：00-2：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 0.29 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.41 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.26 | 集中排放
|  | 9月28日2：00-3：00 | mg/L | 11.26 | 80 | 0.321 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.34 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.99 | 集中排放
|  | 9月28日3：00-4：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.34 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.14 | 集中排放
|  | 9月28日4：00-5：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.285 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.04 | 集中排放
|  | 9月28日5：00-6：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.25 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.034 | 0.5 | 1.29 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.26 | 集中排放
|  | 9月28日6：00-7：00 | mg/L | 13.83 | 80 | 0.231 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.036 | 0.5 | 1.35 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.13 | 集中排放
|  | 9月28日7：00-8：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.22 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.49 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18.47 | 集中排放
|  | 9月28日8：00-9：00 | mg/L | 13.59 | 80 | 0.214 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.4 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.25 | 集中排放
|  | 9月28日9：00-10：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.21 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.8 | 集中排放
|  | 9月28日10：00-11：00 | mg/L | 12.78 | 80 | 0.265 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.26 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.99 | 集中排放
|  | 9月28日11：00-12：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.3 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.41 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18.11 | 集中排放
|  | 9月28日12：00-13：00 | mg/L | 10.84 | 80 | 0.306 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.36 | 集中排放
|  | 9月28日13：00-14：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.31 | 10 | 7 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.08 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.65 | 集中排放
|  | 9月28日14：00-15：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 0.242 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.1 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 13.45 | 集中排放
|  | 9月28日15：00-16：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.2 | 10 | 6.84 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5.3 | 集中排放
|  | 9月28日16：00-17：00 | mg/L | 13.99 | 80 | 0.383 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.11 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.54 | 集中排放
|  | 9月28日17：00-18：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.5 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.08 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.77 | 集中排放
|  | 9月28日18：00-19：00 | mg/L | 12.62 | 80 | 0.372 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.1 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.88 | 集中排放
|  | 9月28日19：00-20：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.29 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18.73 | 集中排放
|  | 9月28日20：00-21：00 | mg/L | 12.63 | 80 | 0.278 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.2 | 集中排放
|  | 9月28日21：00-22：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.27 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.033 | 0.5 | 1.46 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.26 | 集中排放
|  | 9月28日22：00-23：00 | mg/L | 14.74 | 80 | 0.239 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.033 | 0.5 | 1.42 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.82 | 集中排放
|  | 9月28日23：00-24：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.22 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.033 | 0.5 | 1.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.08 | 集中排放