## Sheet1
2025年9月29日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月29日00：00-1：00 | mg/L | 12.84 | 80 | 0.336 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.24 | 15 | 26 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 26.14 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月29日1：00-2：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.41 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.36 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.9 | 集中排放
|  | 9月29日2：00-3：00 | mg/L | 11.32 | 80 | 0.337 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.4 | 集中排放
|  | 9月29日3：00-4：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 0.29 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.1 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.65 | 集中排放
|  | 9月29日4：00-5：00 | mg/L | 11.26 | 80 | 0.284 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.14 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.45 | 集中排放
|  | 9月29日5：00-6：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.28 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.31 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.56 | 集中排放
|  | 9月29日6：00-7：00 | mg/L | 12.22 | 80 | 0.268 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.61 | 集中排放
|  | 9月29日7：00-8：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.26 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.42 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 13.43 | 集中排放
|  | 9月29日8：00-9：00 | mg/L | 14.21 | 80 | 0.242 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.13 | 集中排放
|  | 9月29日9：00-10：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.23 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.14 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.36 | 集中排放
|  | 9月29日10：00-11：00 | mg/L | 12.64 | 80 | 0.279 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.17 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.86 | 集中排放
|  | 9月29日11：00-12：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.31 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.37 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.31 | 集中排放
|  | 9月29日12：00-13：00 | mg/L | 11.42 | 80 | 0.425 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.33 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.09 | 集中排放
|  | 9月29日13：00-14：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.5 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.06 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.05 | 集中排放
|  | 9月29日14：00-15：00 | mg/L | 16.52 | 80 | 1.479 | 10 | 7 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 4.26 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.49 | 集中排放
|  | 9月29日15：00-16：00 | mg/L | 15.39 | 80 | 0.251 | 10 | 7 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 5.55 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18.05 | 集中排放
|  | 9月29日16：00-17：00 | mg/L | 12.21 | 80 | 0.384 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 2.64 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.25 | 集中排放
|  | 9月29日17：00-18：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.49 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.99 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 15.76 | 集中排放
|  | 9月29日18：00-19：00 | mg/L | 17.98 | 80 | 0.454 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.97 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.37 | 集中排放
|  | 9月29日19：00-20：00 | mg/L | 24.6 | 80 | 0.43 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.86 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.43 | 集中排放
|  | 9月29日20：00-21：00 | mg/L | 19.12 | 80 | 0.309 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.84 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.89 | 集中排放
|  | 9月29日21：00-22：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 0.23 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.67 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.93 | 集中排放
|  | 9月29日22：00-23：00 | mg/L | 12.89 | 80 | 0.266 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.67 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.59 | 集中排放
|  | 9月29日23：00-24：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.29 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.68 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.22 | 集中排放