## Sheet1
2025年9月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月30日00：00-1：00 | mg/L | 13.46 | 80 | 0.368 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.72 | 15 | 27 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 39.65 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月30日1：00-2：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.42 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 2.09 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.12 | 集中排放
|  | 9月30日2：00-3：00 | mg/L | 14.53 | 80 | 0.408 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 2.06 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.62 | 集中排放
|  | 9月30日3：00-4：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.4 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.82 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.17 | 集中排放
|  | 9月30日4：00-5：00 | mg/L | 13.73 | 80 | 0.303 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.82 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.61 | 集中排放
|  | 9月30日5：00-6：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.24 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.84 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.08 | 集中排放
|  | 9月30日6：00-7：00 | mg/L | 10.91 | 80 | 0.228 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.81 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.55 | 集中排放
|  | 9月30日7：00-8：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.22 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.49 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18.76 | 集中排放
|  | 9月30日8：00-9：00 | mg/L | 13.89 | 80 | 0.4 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.49 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.82 | 集中排放
|  | 9月30日9：00-10：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.52 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.4 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.76 | 集中排放
|  | 9月30日10：00-11：00 | mg/L | 20.83 | 80 | 0.622 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.44 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.55 | 集中排放
|  | 9月30日11：00-12：00 | mg/L | 24.8 | 80 | 0.69 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.89 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.69 | 集中排放
|  | 9月30日12：00-13：00 | mg/L | 23.05 | 80 | 0.516 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.87 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.35 | 集中排放
|  | 9月30日13：00-14：00 | mg/L | 20.9 | 80 | 0.4 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.55 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.54 | 集中排放
|  | 9月30日14：00-15：00 | mg/L | 20.4 | 80 | 0.328 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.56 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.74 | 集中排放
|  | 9月30日15：00-16：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 0.28 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.68 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.23 | 集中排放
|  | 9月30日16：00-17：00 | mg/L | 19.71 | 80 | 0.238 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.68 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.96 | 集中排放
|  | 9月30日17：00-18：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 0.21 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.74 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3.19 | 集中排放
|  | 9月30日18：00-19：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 0.21 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.74 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月30日19：00-20：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 0.21 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.74 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月30日20：00-21：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 0.21 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.74 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月30日21：00-22：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 0.21 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.74 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月30日22：00-23：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 0.21 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.74 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月30日23：00-24：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 0.21 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.74 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放